工程电气设备安装调试工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

使用机具、检测仪器对电气设备、装置进行安装、调试的人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1．掌握电工基础知识，具备安全技术基本知识及能力；

2．了解电工常用工具的工作原理及功用，能够正确选择并使用工具；

3．熟悉常用电气设备的安装工艺及要求；

4．掌握变配电设备设施安装的质量要求；

5．熟悉电动机的工作原理；

6．掌握电梯系统的安装与调试；

7．掌握安全用具的要求；

8．掌握触电急救的方法。

- （二） 操作技能：

1.熟悉安装前应具备的相关文件；

2.掌握安装前的检查项目内容及要求；

3.掌握安装操作要点及质量要求；

4.掌握接地保护措施的安装；

5.掌握安全用具的使用方法；

6.掌握漏电、触电的防护措施。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、电工基础知识 | （1）直流电、交流电的定义； （2）传感器的基础知识。 | 10% |
|  | 2、电气工程 | （1）建筑电气工程与工程施工用电； (2) 电动机工作原理； （3）变配电设备设施的安装与检测。 | 10% |
| 专业知识 | - 电工测量仪表 | （1）仪表的分类； （2）仪表的符号与标记； （3）仪表的选择。 | 10% |
|  | 2、三相异步电动机 | （1）电动机工作原理； （2）电动机的机械特性； （3）三相绕线式异步电动机启动控制线路工作原理。 | 10% |
|  | 3、变配电设备 | （1）变压器、断路器的结构； （2）配电箱（盘）安装技术要求、工艺流程及相关规定； （3）电气二次接线的一般要求。 | 20% |
|  | 4、电梯的电气控制系统 | （1）可编程序控制器（PLC）控制交流双速电梯的工作原理； （2）电梯安装技术要求及验收技术规范； (3) 电梯门机构、楼层位置信号控制原理。 | 20% |
| 安全知识 | 1、安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 5% |
|  | 2、安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 3% |
|  | 3、设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 | 1、环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节电、节材。 | 3% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品保护方法； （2）成品保护材料。 | 2% |
| 职业道德 | 1、文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）爱岗敬业，热爱本职工作； （3）遵守职业纪律，维护生产秩序。 | 3% |
|  | 2、质量第一 | （1）努力学习，专业技术娴熟； （2）礼貌待人，确保服务质量。 | 2% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、安装配电箱 | （1）工艺顺序； （2）操作要点； （3）质量标准和规范要求； （4）配电箱（盘）接地方法。 | 12% |
|  | 2、变配电设备安装 | （1）工艺顺序； （2）操作要点； （3）质量标准和规范要求； （4）固定线夹和敷设导线的基本方法； （5）电气二次接线的一般要求。 | 12% |
|  | 3、电气二次接线与检验 | （1）电气二次接线的敷设； （2）导线的分列与连接； （3）电气二次接线的检查。 | 12% |
|  | 4、安装电动机 | （1）电动机的就位； （2）皮带传动装置与联轴器传动的调整； （3）电动机的控制、保护和启动装置的安装； （4）电动机的试运行。 | 12% |
|  | 5、电梯的电气安装调试 | （1）拽引绳锥套使用要求； （2）钢丝绳张力调整要求； （3）质量标准和规范要求； （4）日常维护与保养的基本要求。 | 12% |
| 工具、机具的使用及维护 | 1、常用仪表使用 | （1）万用表的使用方法； （2）兆欧表的使用方法。 | 5% |
|  | 2、安全工具 | （1）绝缘安全用具，基本绝缘安全用具定义及使用注意事项、常见的辅助绝缘安全用具； （2）检修安全用具，验电器、临时接地线、警示标志牌。 | 5% |
| 安全生产及文明施工 | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定； （2）电工作业的安全规程； （3）触电急救的方法。 | 10% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）登高作业的安全规定； （3）冬季、夏季的安全规定； （4）防触电、机械伤人的安全规定。 | 10% |
| 环境保护 | 1、文明施工 | （1）工完场地清，粉尘、噪音控制； （2）水、电使用合理。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品的保护方法正确； （2）保护材料合理。 | 5% |

- 四、考核大纲

- （一）理论考核

- 1、基础知识：

（1）熟悉电气设备安装电路图，掌握看图的步骤和顺序，熟悉电路图各符号字母代表的意义；

（2）掌握基本安全技术基础知识，掌握安全技术基本技能；

（3）了解建筑电气工程与建筑工程施工用电的区别。

- 2、专业知识：

（1）掌握直流电路和交流电路：

1）直流电路的基本概念；

2）电路的基本物理量：电流、电压、电阻、电功率、电能、欧姆定律；

3）正弦交流电的基本知识：正弦交流电的三要素，正弦交流电的有效值，正弦交流电路；

4）三相交流电基本知识：三相交流电动势的产生，三项交流电源，三相负载连接。

（2）常用低压电器：隔离器、断路器、剩余电流动作保护装置（RCD）、交流接触器、熔断器、主令电器。

（3）常用电工仪表：常用电工仪表的分类选择以及工作原理与功用。

（4）三相异步电动机：

1）电动机工作原理；

2）电动机的机械特性；

3）三相异步电动机运行中常见故障及处理方法；

4）三项绕线是异步电动机启动控制线路工作原理。

（5）变配电设备

1）变压器、断路器的结构；

2）配电箱（盘）安装技术要求、工艺流程及相关规定；

3）试配电箱（盘）安装质量标准；

4）电气二次接线的一般要求。

（6）电梯的电气控制系统

1）可编程序控制器（PLC）控制交流双速电梯的工作原理；

2）电梯安装技术要求及验收技术规范；

3）电梯门机构、层楼位置信号控制原理；

4）电梯维护保养的安全知识；

5）日常维护与保养的基本要求。

3、相关知识：

（1）安全生产：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好用电的安全防护，穿戴好安全用品；

3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

（2）环境保护：

场地清洁、工具、仪器、仪表规整有序。

（3）职业道德：

1）文明施工：遵章守纪，安全生产。

2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1、操作技能：

（1）安装配电箱操作考核

1）施工顺序：

能完成弹线定位；

配电箱的固定；

完成盘面组装，包括实物排列、固定电具、电盘配线；

配电箱的接地及绝缘检测。

2）操作要点；

3）质量标准和规范要求；

4）配电箱接地方法。

（2）变配电设备安装操作考核

1）施工工艺

变压器的检查→干燥→二次搬运与就位安装→附件安装及核相工作→变压器交接试验；

2）操作要点；

3）质量符合相关标准规定；

4）固定线夹和敷设导线的基本方法；

5）电气二次接线的一般要求。

（3）电梯的电气安装调试操作考核

1）施工顺序

电梯安装接线图的绘制与放、排线—井道机械设备的安装—钢丝绳的安装—完成PC控制交流双速电梯与微机控制电梯电气部分的安装—调试与故障排除；

2）操作要点；

3）质量标准和规范要求；

4）日常维护与保养的基本要求。

- 2、工具设备的使用及维护

（三）安全生产：

1、安全施工的一般规定；

2、电工作业的安全操作规程；

3、触电的急救方法。

（四）环境保护

1、工完场地清，粉尘、噪音控制；

2、水、电合理使用；

3、成品及材料保护方法正确合理。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 5 |
| 职业道德知识 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |