智能楼宇设备安装工培训考核大纲

（中级工）

- 一、工种描述

从事建筑智能化系统设备安装、调试的施工人员。

二、培训要求

- （一） 理论知识：

1．了解施工图的种类和内容，能读懂与建筑智能化系统有关的施工图。

2．了解与建筑智能化系统有关的施工规范。

3．熟悉与建筑智能化系统有关的施工材料。

4．掌握建筑智能化系统施工机具的性能及操作要点。

5．掌握建筑智能化系统施工工艺和方法。

6．了解并掌握建筑智能化系统工程的安全防护和职业道德的知识。

- （二） 操作技能：

1．掌握综合布线系统的施工工艺和具体操作方法。

2．掌握火灾自动报警及消防联动系统的施工工艺和具体操作方法。

3．掌握通信网络系统的施工做法。

4．掌握建筑设备监控系统的施工工艺和具体操作方法。

5．掌握安全防范系统的施工工艺和具体操作方法。

- 三、培训内容

- （一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础知识 | 1、智能楼宇基础知识 | （1）智能楼宇概述； （2）智能楼宇功能简介。 | 10% |
|  | 2、智能楼宇电气基础知识 | （1）楼宇电气控制； （2）供配电基础知识。 | 10% |
|  | 3、安全用电基础知识 | （1）接地、防雷； （2）安全用电。 | 7% |
|  | 4、计算机网络系统基础知识 | （1）计算机网络基础知识。 | 3% |
| 专业知识 | - 综合布线 系统的安装 | （1）管线的敷设； （2）设备的安装。 | 10% |
|  | 2、火灾自动报警及消防联动系统的安装 | （1）火灾自动报警系统的构成； （2）火灾报警设备的安装知识； (3)火灾报警事件应急处理的程序和方法。 | 10% |
|  | 3、通信网络系统的安装 | （1）电话系统构成； （2）有线电视用户分配网的安装。 | 5% |
|  | 4、建筑设备监控系统的安装 | （1）传感器和驱动器的安装与连接； （2）直接数字控制器(DDC)的安装与连接。 | 10% |
|  | 5、安全防范系统的安装 | （1）安全防范系统分类和用途； （2）视频监控系统前端设备的安装； （3）入侵报警系统前端设备的安装； （4）出人口控制系统用户端设备的安装。 | 20% |
| 安全知识 | 1安全教育 | （1）进场安全教育、培训； （2）班前施工安全教育。 | 5% |
|  | 2安全防护 | （1）施工防护用品； （2）防护设施、防护位置、防护方法。 | 3% |
|  | 3设备安全 | （1）设备的检查验收； （2）设备专人操作及防护。 | 2% |
| 环境保护 | 1环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节电、节材。 | 3% |
| 职业道德 | 1文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 1% |
|  | 2质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 1% |

- （二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 | 1、综合布线系统的安装 | （1）管槽的安装； （2）缆线的敷设； （3）色标与标识的识别； （4）机架设备的安装； （5）信息插座的安装。 | 20% |
|  | 2、火灾自动报警及消防联动系统的安装 | （1）火灾探测器的安装； （2）报警按钮的安装； （3）其他器件的安装。 | 20% |
|  | 3、通信网络系统的安装 | （1）电话插座安装； （2）用户线路的连接； （3）有线电视用户分配网的安装。 | 14% |
|  | 4、建筑设备监控系统的安装 | （1）传感器的安装与连接； （2）驱动器、执行器的安装与连接； （3）直接数字控制器(DDC)的安装与连接。 | 20% |
|  | 5、安全防范系统的安装 | （1）视频监控系统前端设备的安装； （2）视频监控传输系统的安装与连接； （3）常用入侵报警探测器的安装与连接； （4）门禁系统前端设备的安装与连接。 | 20% |
| 安全生产及文明施工 | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定。 | 2% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）登高作业的安全规定； （3）防触电、机械伤人的安全规定。 | 2% |
| 环境保护 | 1、文明施工 | （1）工完场地清，粉尘、噪音控制； （2）水、电使用合理。 | 2% |

- 四、考核大纲

（一） 理论考核

- 1、基础知识：

(1)智能楼宇基础知识

1)智能楼宇概述；

2)智能楼宇功能简介。

(2)智能楼宇电气基础知识

1)楼宇电气控制；

2)供配电基础知识。

(3)安全用电基础知识

1)接地、防雷；

2)安全用电。

(4)计算机网络系统基础知识

- 2、专业知识考核

1. 综合布线系统的安装

(1)管线的敷设

1)系统图例符号和标识；

2)管槽的分类；

3)传输介质的分类；

4)施工前的准备工作。

(2)设备的安装

1)机架的分类与接地方法；

2)信息插座的分类；

3)专用工具的介绍。

2. 火灾自动报警及消防联动系统的安装

(1)火灾自动报警系统的构成；

(2)火灾报警设备的安装知识；

(3)火灾报警事件应急处理的程序和方法：

1)消防系统设备的使用知识；

2)火灾报警事件应急处理程序。

3．通信网络系统的安装

(1)电话系统构成；

(2)有线电视用户分配网的安装：

1)有线电视的基础知识；

2)常用元器件的安装知识。

4. 建筑设备监控系统的安装

(1)传感器和驱动器的安装与连接：

1)传感器的分类；

2)阀门、驱动器、执行器的分类。

(2)直接数字控制器(DDC)的安装与连接：

1)DDC简介。

5. 安全防范系统的安装

(1)安全防范系统分类和用途；

(2)视频监控系统前端设备的安装：

1)视频监控系统的图例符号；

2)视频监控系统缆线的分类、用途；

3)视频监控系统设备的种类、用途。

(3)入侵报警系统前端设备的安装

1)入侵报警系统的图例符号；

2)入侵报警探测器的种类及安装知识。

(4)出人口控制系统用户端设备的安装

1)门禁系统的图例符号；

2)门禁系统前端设备的分类。

3、相关知识：

1.安全生产：

（1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

（2）做好施工的安全防护，脚手架的高空砌筑作业，戴好安全帽；

- （3）使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护。

2.环境保护：

（1）环保施工：场地清洁有序；

（2）成品保护：保护防水施工工程可行有效。

3.职业道德：

（1）文明施工：遵章守纪，安全生产；

（2）质量第一：遵守施工规范，符合质量验收标准。

（二）实操考核

- 1.网络跳线制作（两端均为RJ45）

（1）绘制网络跳线制作（两端均为RJ45）线序图。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）按所画的线序图接线：要求压接正确、牢固可靠；

（4）压接完成后，用线缆测试仪测试压接线序是否正确。

- 2.网络配线架与信息面板接线

（1）绘制网络配线架与信息面板接线线序图。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）按所画的线序图接线：要求压接正确、牢固可靠；

（4）压接完成后，用FLUKE测试仪测试通断、长度、衰减。

3.带地址感烟探测器与普通感烟探测器接线（带总线隔离器）

（1）绘制带地址感烟探测器与普通感烟探测器的接线图。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）检查感烟探测器表面情况；观察探测器内的端子标记；

（4）设备安装位置定位、划线，并安装所有电气设备；

（5）按所画的接线图接线：要求布线尽可能对称、美观，接线牢固可靠；

（6）对带地址器件编码：要求编码正确；

（7）通电前线路检查。应先检查电路，在电路正确的基础上方能接通电路电源。

4.各楼层消火栓启泵按钮连接及接线

（1）绘制各层消火栓启泵按钮连接及接线图（不少于5个）。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）检查消火栓启泵按钮情况；观察按钮内的端子标记；

（4）设备安装位置定位、划线，并安装所有电气设备；

（5）按所画的接线图接线：要求布线尽可能对称、美观，接线牢固可靠；

（6）通电前线路检查。应先检查电路，在电路正确的基础上方能接通电路电源。

5.周界防范系统主动红外入侵探测器、门磁开关安装及接线（带地址）

（1）绘制主动红外入侵探测器及门磁开关、模块接线图。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）检查主动红外入侵探测器情况；观察探测器内的端子标记；

（4）设备安装位置定位、划线，并安装所有电气设备；

（5）按所画的接线图接线：要求布线尽可能对称、美观，接线牢固可靠；

（6）通电前线路检查。应先检查电路，在电路正确的基础上方能接通电路电源。

6.门禁系统设备安装及接线（包括就地控制器、读卡器、出门按钮、门磁开关）

（1）绘制门禁系统设备接线图。要求接线图正确，线条清晰、符号规范；

（2）按给定条件选择电气设备、导线的型号、规格；

（3）检查门禁系统设备情况；观察设备内的端子标记；

（4）设备安装位置定位、划线，并安装所有电气设备；

（5）按所画的接线图接线：要求布线尽可能对称、美观，接线牢固可靠；

（6）通电前线路检查。应先检查电路，在电路正确的基础上方能接通电路电源。

7.安全生产：

（1）安全施工：

1）安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育。戴好防护用品和安全帽。非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备。现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯。禁止酒后做作业。

2）材料堆放的安全规程：

各类材料均应存放在通风、干燥的室内，并远离火源。

（2） 防止事故的具体措施：

1）施工现场安全操作的一般规定：

施工前对现场必须进行安全检查，施工现场100米范围内严禁烟火、焊接；

2）防触电、机械伤人的安全规定：

使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

8.环境保护

（1）施工过程中不得污染墙面、门窗等部位，保持施工面及周围环境整洁；

（2）施工完场地清：及时清理施工物料，不浪费材料和乱倒垃圾；

（3）节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 30 |
| 专业知识 | 55 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护知识 | 3 |
| 职业道德知识 | 2 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 70 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全生产 | 10 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |