装饰镶贴工培训考核大纲

（中级工）

一、工种描述

使用手工工具、机具，采用各种天然（人造）石材材料、陶瓷材料和沙、石、水泥、粘结剂等辅助材料，按设计要求对建筑物、构筑物等物体表面进行装饰、镶贴安装的施工人员。

二、培训要求

（一）理论知识：

1.熟悉本工种的施工图，并熟悉图纸与物体比例、图例和符号，了解分层施工剖面图及房屋构造基本组成特点；

2.了解本工种产量定额和时间定额是劳动定额基本概念；

3.熟悉绘制一般饰面块料排列图、放样，按图能计算平、立面图的工、料；

4.掌握粘贴花饰线角方法，粘贴材料配制及质量标准；

5.掌握镶贴方、圆柱及柱墩、柱帽和带有简单角线条腰线、挑檐、面砖排列放样、中层质量要求及施工工艺；

6.掌握饰面块料湿操作和干操作施工之分，各自施工工艺技术要点。如大规格墙面砖、大理石、人造石、花岗岩，预制水磨石板等；

7.了解干粘石、水刷石、斩假石制作的操作方法及施工工艺；

8.了解不同用途的饰面板选择及粘结材料选定，如防水、防腐、耐热、保温构筑物镶贴施工工艺及注意事项；

9.掌握不同气候对镶贴及勾缝质量要求和质量通病的防治方法；

10.了解按工程量组织分工，指导初级工进行施工；

11.掌握本工种的常用机具设备的性能、使用及维护方法，并了解制作本工种手工工具方法；

12.掌握常用镶贴抹灰砂浆的配比、适用部位、掺外加剂配制和调剂方法；

13.掌握抹灰、饰面砖镶贴等相关工种工程质量验收要求，须掌握饰面块、板质量验收要求；

14.了解有机材料、无机材料之分，各自材料特点、性能、养护、表面强度等。

（二）操作技能：

1.掌握方柱、圆柱、楼梯、腰线、挑檐、墙、地面砖镶贴操作；

2.掌握柱基、柱帽、窗套、水池、楼梯踏步、台阶等多种饰面块镶贴操作；

3.掌握镶贴墙面、地面、方柱、圆柱及柱墩、柱帽、马赛克饰面的操作；

4.掌握一般饰面块料拼花、划拼及尺寸计算操作；

5.掌握镶贴墙面腰线、门头、方柱、圆柱及柱墩、柱帽、大理石、花岗石、毛石板饰面操作；

6.掌握镶贴预制水磨石板、大理石、花岗石板、楼梯踏步台阶操作；

7.掌握镶贴乱石、毛石、水泥彩砖路面及人行道路操作；

8.掌握各饰面块材不同勾缝材料操作；

9.熟悉内外墙面、大理石、花岗石及各种板材挂贴操作；

10.熟悉石材台面、切挖孔洞及各类构筑物饰面板挂贴操作；

11.熟悉石材缺陷的修补操作；

12.掌握本工种在内墙、外墙施工、块材料把放、镶贴安全措施实施；

13.熟悉台、盆、槽、带阴阳配件、磁砖、面砖操作。

三、培训内容

（一）理论部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论知识 |  |  | 100% |
| 基础知识 20% | 1、识图基本知识 | （1）基本了解图纸与物体比例，熟悉各种图例符号及—般工、料计算； （2）根据施工图纸，确定施工部位； （3）绘制一般饰面块料排列图； （4）看懂本工种的施工图、结点图； （5）掌握分层施工基本要求。 | 10% |
|  | 2、房屋构造 | （1）了解承重墙和非承重基本性质； （2）民用建筑构造组成的基本知识； （3）收缩缝与装饰面处理方法。 | 10% |
| 专业知识 60% | 1、花饰线角 | （1）花饰线角的粘贴方法； （2）花饰线角的质量标准。 | 5% |
|  | 2、工艺 | （1）带有线角的方、圆柱、腰线、挑檐和阴阳线角的抹灰施工工艺； （2）墙面镶贴、挂贴饰面砖、大理石、花岗石板材传统的施工工艺； （3）墙面干挂大理石和花岗岩的施工工艺； （4）干粘石施工工艺； （5）水刷石施工工艺； （6）斩假石施工工艺； （7）地坪硬性砂浆铺贴大规格饰面板施工工艺； （8）水磨地坪施工工艺及打磨技术要求； （9）陶瓷马赛克和玻璃马赛克铺贴工艺及各自操作要点； （10）石膏盖面施工工艺； （11）室外阳台扶手、悬挑窗台、浴缸、水池、水泥抹灰施工工艺； （12）有挑口楼梯踏步水泥抹灰施工工艺； （13）一般平瓦屋面及屋脊施工工艺； （14）砼面基层抹灰与加面剂涂刷施工工艺。 | 30% |
|  | 3、石材 | （1）石材的品种特征、性能及产地； （2）大理石和花岗石区别及性能，适用范围； （3）板材的一般规格、质量要求； （4）水硬性材料和气硬性材料特点各自性能。 | 5% |
|  | 4、材料配制及性能 | （1）防水、防腐、耐热、保温等特种砂浆的配制、操作及养护方法； （2）有机材料和无机材料性能特性及养护； （3）常用抹灰砂浆的配比、技术性能、使用部位、掺外加剂常识和调剂方法； （4）各种水泥特点及各自适用范围。 | 15% |
|  | 5、质量验收及质量通病防治等 | （1）抹灰工程的质量通病的防治办法； （2）一般抹灰、饰面砖粘贴等工程质量验收要求及饰面砖粘贴强度检验的方法和要求； （3）在混凝土基层上抹灰质量要求与控制； （4）不同气候对抹灰工程的影响； （5）冬季抹灰施工注意要点，保证质量控制。 | 5% |
| 安全知识 10% | 1、班组管理 | 班组管理的基本知识。 | 3% |
|  | 2、机具设备 | （1）常用机具设备的性能、使用及维护方法； （2）手工工具保养； （3）验收工具使用。 | 3% |
|  | 3、安全生产、文明施工 | （1）施工现场用电的一般知识； （2）安全技术操作规程，对脚手架基本要求； （3）创建文明工地，本工种操作过程注意事项； （4）垂直交叉施工中的安全保护措施。 | 4% |
| 职业道德 5% | 职业道德 | （1）职业道德的基本内涵； （2）市场经济条件下职业道德的功能； （3）爱岗敬业的具体要求； （4）企业员工遵纪守法的要求； （5）团结互助的基本要求。 | 5% |
| 环境保护 5% | 环境保护 | （1）防治噪音、粉尘、固体废料和废水对环境的污染； （2）对施工人员进行环境保护培训。 | 5% |

（二）实操部分

| 项 目 | 鉴定范围 | 鉴 定 内 容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 |  |  | 100% |
| 操作技能 60% | 1、抹灰 | （1）水泥方柱、圆柱、楼梯、腰线、挑檐、阴阳角线的操作方法； （2）一般阴阳模具制作，拼角工具制作； （3）抹水刷石、斩假石（即为剁斧石）、干粘石墙面（包括分格划线）、窗台及水泥拉毛； （4）水泥阳台扶手，悬挑窗台、浴缸、各水池抹灰； （5）在不同气候条件下，抹特种砂浆（包括配料）和养护方法。传统石膏、水砂、贝粉、抹灰等； （6）有挑口水泥踏步抹灰； （7）抹带有线角的腰线、门头、方柱、圆柱及柱墩、柱帽。 | 18% |
|  | 2、镶贴 | （1）镶贴陶瓷锦砖及玻璃马赛克一般拼花施工； （2）镶贴各种面砖、板（墙面、地面、方柱、圆柱及柱墩、柱墩）的操作方法。 | 15% |
|  | 3、水磨石 | （1）做普通美术水磨石地面； （2）做无挑口的美术水磨石楼梯。 | 7% |
|  | 4、干挂、湿贴及安装等 | （1）大理石、花岗岩的干挂； （2）大理石、花岗岩的湿贴； （3）各种石材线角的安装； （4）石材台面的安装； （5）石材台面孔洞切挖。 | 15% |
|  | 5、其他 | （1）参照图纸堆塑各种花饰（包括线角）； （2）按详图或实物放实样、翻新实样。 | 5% |
| 工具设备的使用和维护 10% | 机具设备 | （1）机具设备的使用； （2）机械常见故障排除； （3）机具设备维护、保养； （4）砂浆搅拌安全技术； （5）手持电动工具安全技术； （6）防止触电具体措施。 | 10% |
| 安全文明生产 20% | 安全生产、文明施工 | （1）高空作业及悬挑作业必备安全保障； （2）机械喷涂抹灰安全； （3）上脚手架作业安全措施； （4）施工用电安全措施。 | 20% |
| 环境保护 10% | 环境保护 | （1）现场扬尘、噪音、废水、废料控制； （2）活完、料净、脚下清的控制。 | 5% |
|  | 成品保护 | 成品、半成品保护的正确方法。 | 5% |

四、考核内容

（一）理论考核

1、基础知识：

（1）掌握识图的基本知识，看懂本工种的施工图、结点图；

（2）掌握分层施工基本要求，绘制一般饰面块料排列、放样图；

（3）了解民用建筑构造组成的基本知识，掌握基层材料变形及收缩缝与装饰面处理方法。

2、专业知识：

（1）花饰线角

掌握粘贴花饰线角的方法和质量标准。

（2）工艺

1）掌握带有线角的方、圆柱、腰线、挑檐和阴阳线角的施工工艺；

2）了解镶贴、挂贴饰面砖、大理石、花岗石板材传统的施工工艺；

3）掌握干粘石、水刷石、斩假石等饰面施工工艺；

4）掌握地坪硬性砂浆铺贴大规格饰面板、陶瓷马赛克和玻璃马赛克铺贴工艺及各自操作要点；

5）掌握室外阳台扶手、悬挑窗台、浴缸、水池、水泥抹灰及一般平瓦屋面及屋脊施工工艺；

6）掌握有挑口楼梯踏步水泥抹灰及砼面基层抹灰与加面剂涂刷施工工艺。

（3）石材

1）了解石材品种、特征、性能、板材一般规格、允许偏差；

2）了解板材的一般规格、质量要求；

3）了解水硬性材料和气硬性材料特点各自性能；

4）掌握干挂大理石和花岗石板材的施工工艺。

（4）材料配制及性能

1）掌握防水、防腐、耐热、保温等特种砂浆的配制、操作及护养方法；

2）了解有机材料和无机材料性能特性及养护；

3）掌握常用抹灰砂浆的配比、技术性能、使用部位、掺外加剂常识和调剂方法及各种水泥特点及各自适用范围。

（5）质量验收及质量通病防治

1）掌握本工种的质量通病的防治办法；

2）掌握一般抹灰、饰面砖粘贴等工程质量验收要求及饰面砖粘贴强度检验的方法和要求；

3）掌握在混凝土基层上抹灰质量要求与控制；

4）掌握不同气候对抹灰工程的影响，尤其冬季抹灰施工注意要点，保证质量控制。

3、安全知识：

（1）安全管理、文明施工

1）熟悉安全管理知识，具备班组管理能力；

2）根据工程量组织、指导初级工进行施工；

3）熟悉施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

4）熟悉安全技术操作规程及对脚手架基本要求；

5）熟悉施工现场用电的一般知识；

6）创建文明工地，熟悉本工种操作过程注意事项；

7）掌握垂直交叉施工中的安全保护措施。

（2）机具设备

1）掌握本工种的常用机具设备的性能、使用及维护方法；

2）熟练掌握本工种常用工具的使用及保养方法。

4、环境保护：

（1）了解防治噪音、粉尘、固体废料和废水对环境污染的知识；

（2）具备对施工人员进行环境保护培训的能力。

5、职业道德：

（1）熟悉职业道德的基本内涵；

（2）了解市场经济条件下职业道德的功能；

（3）熟悉爱岗敬业的具体要求；

（4）熟悉企业员工遵纪守法的要求；

（5）熟悉团结互助的基本要求。

（二）实操考核

1、操作技能：

（1）抹灰

1）抹水泥方柱、圆柱、楼梯、腰线、挑檐、阴阳角线的操作方法；

2）一般阴阳模具制作，拼角工具制作；

3）抹水刷石、斩假石（即为剁斧石）、干粘石墙面（包括分格划线）、蘑菇石墙面（包括分格划线）、窗台及水泥拉毛；

4）水泥阳台扶手，悬挑窗台、浴缸、各水池抹灰；

5）在不同的气候条件下，抹特种砂浆（包括配料）和养护方法；

6）有挑口水泥踏步抹灰；

7）抹带有线角的腰线、门头、方柱、圆柱及柱墩、柱帽；

8）石灰或水泥罩面。

（2）镶贴

1）镶贴各种饰面砖、板、（墙面、地面、方柱、圆柱及柱墩、柱帽）的操作方法；

2）镶贴陶瓷锦砖及玻璃马赛克一般拼花施工；

（3）做普通美术水磨石地面，有挑口的美术水磨石楼梯

（4）干挂、湿贴及安装等

1）干挂及湿贴大理石、花岗石板材及各种石材线角的安装；

2）安装石材台面、切挖孔洞及安装。

（5）其他

1）参照图纸堆塑各种花饰（包括线角）；

2）按详图或实物放样板、翻新实样；

3）按图计算工料；

4）掌握石材缺陷的修补技术。

2、工具设备的使用及维护：

（1）机具设备的使用及常见故障排除。

（2）机具设备维护、保养。

（3）砂浆搅拌安全技术。

（4）手持电动工具安全技术。

3、安全文明生产：

（1）高空作业及悬挑作业必备安全保障，上脚手架作业安全措施。

（2）机械喷涂抹灰安全。

（3）防止触电的具体措施。

4、环境保护：

（1）现场扬尘、噪音、废水、废料控制。

（2）活完、料净、脚下清的控制。

（3）成品的保护方法和措施。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20% |
| 专业知识 | 60% |
| 安全知识 | 10% |
| 职业道德 | 5% |
| 环境保护 | 5% |
| 合计 | 100% |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60% |
| 工具设备的使用和维护 | 10% |
| 安全生产文明施工 | 20% |
| 环境保护 | 10% |
| 合计 | 100% |