京建发〔2025〕267号附件

北京市2025年度第二批绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 标识星级 | 项目所在地 | 建筑类型 | 项目申报面积（万m2） | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗、气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 可再生能源利用率 | 年径流总量控制率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 丰台区开阳路8号升级改造项目 | 北京大康国际鞋城有限公司、北京红螺锦园建筑装饰装修工程设计有限公司、北京颢腾不动产管理有限责任公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、北京城建集团有限责任公司 | 二星级 | 丰台区 | 公共 建筑 | 13.11 | 31.51 kgCO2/(m2·a） | 围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-% | 比国家标准降低-% | 64%达到二级 | 房间隔声性能达到高限值与低限的平均值；楼板撞击声达到高限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低30% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 22.37% | 由可再生能源提供的生活热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-% | -% | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却水-% | -% |
| 2 | 北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L01地块R2二类居住用地项目（2-12号楼） | 北京保营善筑置业有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、澳创国际工程设计（深圳）有限公司 | 二星级 | 朝阳区 | 居住建筑 | 10.14 | 21.03 kgCO2/(m2.a) | 围护结构热工性能提高15% | 比国家标准降低45% | 50%以上达到1级，其他达到2级 | 房间隔声性能达到低限和高限平均值，楼板撞击声达到高限值 | 比国家标准GB/T18883限值降低32.5% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 30%，达到规划指标100% | 由可再生能源提供的生活用热水比例/%、 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例/%、 由可再生能源提供的电量比例1.87% | -% | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却水-% | 25% |