太阳能热水专业工程

造价指标

（修订稿）

编 制 说 明

一、《太阳能热水专业工程造价指标（修订稿）》（以下简称本指标）主要适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，可作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考。

二、本指标所采集的市场数据符合国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准、安全操作规程、工程量清单计价规范和计算规范等规范标准。

三、本指标为全费用综合单价指标，包含人工费、材料费、机械费以及综合费用(包括相应措施费、企业管理费、利润、规费、税金)。

四、本指标中的太阳能集热器均采用全玻璃真空管集热器，按照总建筑面积计算造价指标。

五、本指标通过采集、分析市场数据，结合2024年6月份人工、材料、机械等市场价格进行编制。

六、本指标将按照每半年一次发布动态指标或动态调整指数。

太阳能热水专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 主要工程内容 | 单方造价 （元/m2） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费用（元/m2） |  |  |  | 占比（%） |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| TY-1 | 太阳能热水系统 (含换热器、不锈钢管) | 集热器、水箱、水泵、换热器、不锈钢管、控制箱、配管配线 | 76.18 | 10.61 | 44.35 | 2.86 | 18.36 | 13.92 | 58.21 | 3.76 | 24.11 |
| TY-2 | 太阳能热水系统 (含热水器、镀锌钢管) | 集热器、水箱、水泵、热水器、镀锌钢管、控制箱、配管配线 | 61.21 | 8.67 | 35.48 | 2.48 | 14.58 | 14.16 | 57.97 | 4.05 | 23.82 |
| 注： | 1.本表中各造价指标适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，均采用全玻璃真空管集热器，单方造价单位中的m2指总建筑面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 含换热器、不锈钢管的太阳能热水系统单方造价可在-10%～15%幅度内调整，含热水器、镀锌钢管的太阳能热水系统单方造价 - 可在-10%～10%幅度内调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |