京建发〔2025〕209号

北京市住房和城乡建设委员会

关于印发《北京市住房城乡建设防汛专项分指挥部

防汛应急预案（2025年修订）》的通知

市住房城乡建设防汛专项分指挥部各成员单位，有关单位：

现将《北京市住房城乡建设防汛专项分指挥部防汛应急预案（2025年修订）》印发给你们，请各单位按照预案要求，进一步完善各项工作机制和措施，抓好落实。

特此通知。

北京市住房和城乡建设委员会

2025年5月19日

北京市住房城乡建设

防汛专项分指挥部防汛应急预案

1总则

1.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，按照市委、市政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，依法、科学、高效、有序做好洪涝灾害的防范处置，持续提升“四个服务”的防汛应急能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，为建设国际一流的和谐宜居之都提供防汛安全保障。

1.2编制依据

依据《北京市突发事件总体应急预案》《北京市防汛应急预案（2025年修订）》等文件规定，结合本系统防汛工作实际，制定本预案。

1.3基本原则

坚持统一领导、协调联动，分级负责、属地为主。坚持安全第一、常备不懈，以防为主、防抗救相结合。坚持因地制宜、城乡统筹，统一规划、局部利益服从全局利益。

1.4总体要求

本市的防汛期为每年6月1日至9月15日。特殊情况下，按照市防汛指挥机构明确的期限执行。进入汛期，各单位实行24小时领导在岗带班、值班制度，时刻保持通信畅通，强化信息报告与共享。

1.5适用范围

本预案适用于本市行政区域内在建房屋建筑和市政基础设施工程（铁路、公路、水利、园林绿化、通信、电力等专业工程除外）、城镇房屋、普通地下室、低洼院落防汛应急工作。

1.6预案体系

北京市住房城乡建设防汛专项分指挥部防汛预案体系包括本预案、各区专项预案以及人防工事防汛应急预案。

2组织指挥体系

2.1北京市住房城乡建设防汛专项分指挥部组成及职责

北京市住房城乡建设防汛专项分指挥部（以下简称“市住建分指”）指挥由市住房城乡建设委主要领导担任，执行副指挥由市住房城乡建设委分管施工安全、房屋安全、物业管理、应急管理的委领导以及市住建分指各成员单位分管领导担任，副指挥由市住房城乡建设委其他委领导担任。市住建分指领导成员因工作调整，新任领导根据工作分工，自动担任市住建分指相应领导成员，负责分管领域防汛工作，履行相应工作职责。市住建分指成员单位为市住房城乡建设委、市国动办、市重大项目办、市轨道交通建设管理有限公司及各区防汛指挥部。

市住建分指职责：负责组织、协调、指挥监管范围内全市在建房屋建筑和市政基础设施工程以及在建轨道交通工程（以下简称“在建工程”）、城镇房屋、普通地下室、低洼院落、人防工事等安全度汛及暴雨、洪水、地质灾害的预防行动工作；及时向市防指报告应对部署、灾害调查、处置结果等情况；负责汛期房屋和在建工程等相关信息的统计；完成市防指交办的其他工作。

成员单位职责：

市住房城乡建设委：承担市住建分指日常工作；负责监管范围内在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落安全度汛的组织、协调、指挥工作；指导企业落实在建工程防汛责任制及预案；指导各区开展城镇房屋的安全检查、解危和农村危房改造工作；指导各区对属地出现险情的在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落进行抢险抢修及涉险人员转移。

市国动办：指导各区做好人防工程防汛隐患消除和应急抢险的组织工作，监督检查人防工程维护管理。做好监管范围内人防工程安全度汛工作。

市重大项目办：负责协调做好在建轨道交通工程等重点工程安全度汛工作。

市轨道交通建设管理有限公司：具体组织落实本公司管理范围内在建轨道交通工程安全度汛工作。

各区防汛指挥部：负责具体组织落实本辖区在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落、人防工事等安全度汛及暴雨、洪水、地质灾害的预防行动工作；负责督促企业落实在建工程防汛责任制及预案；负责本辖区城镇房屋的安全检查、解危和农村危房改造工作；负责对本辖区出现险情的在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落、人防工事进行抢险抢修及涉险人员转移；负责入汛前统计核实可用于群众临时安置的保障房源数量和容纳人数，并落实好群众临时安置工作。

2.2市住建分指办公室

市住建分指办公室设在市住房城乡建设委，负责协调市住建分指成员单位开展职责范围内各类防汛突发事件的预防与处置工作，协调督促各成员单位落实市住建分指下达的各项工作任务。

3预警与应急响应

3.1预防行动

当气象等部门发布降雨等天气预报时，市住建分指各成员单位应按照市防汛指挥部要求，提前部署本辖区、本系统的防汛工作，明确在建工程、城镇房屋、低洼院落、普通地下室等预防措施，加强隐患排查和布防布控。

3.2预警与应急响应分级

暴雨等汛情预警从低到高分别为四级、三级、二级和一级，分别用蓝色、黄色、橙色、红色标示。应急响应从低到高分别为四级、三级、二级和一级，当气象部门发布暴雨预警后，由市防指结合实际启动不同等级的应急响应。

区气象等部门发布本区域预警或区防指启动本区域应急响应时，区住建（房管）部门结合工作实际，按照区防指要求落实好各项应对工作。

3.3应急响应

3.3.1暴雨蓝色预警、四级应急响应工作措施：

（1）指挥岗位要求：市住房城乡建设委当日带班委领导在岗值守；市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门和应急管理处相关同志到岗开展工作。各区住建（房管）部门等相关单位依据预案启动相应值守、备勤。

（2）预警传达要求：市住房城乡建设委应急管理处负责将预警、应急响应传达至各区住建（房管）部门。各区住建（房管）部门负责将预警、应急响应传达至一线在建工程、城镇房屋管理单位。

（3）应对措施要求：在建工程参建单位、城镇房屋管理单位、各区住建（房管）部门等单位负责落实好四级应急响应措施，即涉山涉河及深基坑、高堆土工程停工；转移安置涉险人员；加强在建工程、居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查，及时处置险情，向本级水务分指抄报内涝积水信息；做好防大风工作。市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门负责适时发布应对工作指引，调度掌握在建工程、城镇房屋、居住小区等领域措施落实情况，向市水务分指抄报内涝积水信息。

3.3.2暴雨黄色预警、三级应急响应工作措施：

（1）指挥岗位要求：市住房城乡建设委当日带班委领导到岗调度；市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门和应急管理处相关同志到岗开展工作。各区住建（房管）部门等相关单位依据预案启动相应值守、备勤。

（2）预警传达要求：市住房城乡建设委应急管理处负责将预警、应急响应传达至各区住建（房管）部门。各区住建（房管）部门负责将预警、应急响应传达至一线在建工程、城镇房屋管理单位。

（3）应对措施要求：在建工程参建单位、城镇房屋管理单位、各区住建（房管）部门等单位负责落实好三级应急响应措施，即在建工程停工（除暗挖结构施工、盾构掘进），加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；转移安置涉险人员；加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查；做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；做好防大风工作。市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门负责适时发布应对工作指引，调度掌握在建工程、城镇房屋、居住小区等领域措施落实情况，向市水务分指抄报内涝积水信息。

3.3.3暴雨橙色预警、二级应急响应工作措施：

（1）指挥岗位要求：市住房城乡建设委当日带班委领导或主要领导到岗指挥；市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门和应急管理处主要负责同志到岗开展工作；各区住建（房管）部门等相关单位主要负责同志到岗指挥调度。当市防指启动降雨联合指挥机制时，市住房城乡建设委分管施工安全、房屋安全、物业管理、应急管理的委领导或主要领导按照市防指要求到达指定位置指挥;市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心安排处级领导赴市防指指挥场所参加降雨联合指挥应对。

（2）预警传达要求：市住房城乡建设委应急管理处负责将预警、应急响应传达至各区住建（房管）部门。各区住建（房管）部门负责将预警、应急响应和工作指引传达至一线在建工程、城镇房屋管理单位。

（3）应对措施要求：在建工程参建单位、城镇房屋管理单位、各区住建（房管）部门等单位负责落实好二级应急响应措施，即在建工程停工，加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；转移安置涉险人员；视情关闭普通地下室；加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查和抢修准备；做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；做好防大风工作。市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门负责发布应对工作指引，调度掌握在建工程、城镇房屋、居住小区等领域措施落实情况，向市水务分指抄报内涝积水信息。

3.3.4暴雨红色预警、一级应急响应工作措施：

（1）指挥岗位要求：市住房城乡建设委主要领导、分管领导到岗指挥调度；市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门和应急管理处主要负责同志到岗开展工作；各区住建（房管）部门等相关单位主要负责同志到岗指挥调度。当市防指启动降雨联合指挥机制时，市住房城乡建设委主要领导按照市防指要求到达指定位置指挥；市住房城乡建设委分管施工安全、房屋安全、物业管理、应急管理的委领导赴市防指指挥场所参加降雨联合指挥应对;市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心安排处级领导赴市防指指挥场所参加降雨联合指挥应对。

（2）预警传达要求：市住房城乡建设委应急管理处负责将预警、应急响应传达至各区住建（房管）部门。各区住建（房管）部门负责将预警、应急响应和工作指引传达至一线在建工程、城镇房屋管理单位。

（3）应对措施要求：在建工程参建单位、城镇房屋管理单位、各区住建（房管）部门等单位负责落实好一级应急响应措施，即在建工程停工，加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；转移安置涉险人员；视情关闭普通地下室；加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查和房屋渗漏、倒塌抢修队伍及物资的准备工作；做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；做好防大风工作；按要求落实群众临时安置工作。市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门负责发布应对工作指引，调度掌握在建工程、城镇房屋、居住小区等领域响应措施落实情况，向市水务分指抄报内涝积水信息。市住房城乡建设委房屋安全和设备管理处负责统筹协调房屋安全鉴定机构做好应急调查评估工作准备。市住房城乡建设委保障房建设管理处负责统计核实可用于群众临时安置的现有保障房源数量和容纳人数。

区住建（房管）部门主要负责同志在暴雨预警期间离开指挥岗位时，应指定代为履行职责的同志，并及时向市住建分指办公室报告有关情况。

3.4自主响应

各在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落责任单位在汛前要结合“23·7”应对经验和工作实际，制定强降雨期间涉险人员转移安置方案，如遇极端强降雨天气，立即启动自主响应，在确保安全的前提下，第一时间组织转移安置涉险人员。各区住建（房管）部门要将在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落涉险人员转移安置方案制定情况纳入日常监管，并督导各责任单位抓好落实。

3.5应急响应结束

按照“谁启动、谁调整、谁结束”的原则，由启动单位视情调整应急响应或宣布应急响应结束。

4防汛突发事件指挥与处置

4.1在建工程、城镇房屋防汛突发事件分级

按照《北京市防汛应急预案（2025年修订）》规定，在建工程、城镇房屋防汛突发事件由低到高分为一般、较大、重大、特别重大四个级别（详见附件2）。

4.2在建工程、城镇房屋防汛突发事件分级指挥

4.2.1当发生一般、较大在建工程、城镇房屋防汛突发事件时，按照《北京市防汛应急预案（2025年修订）》规定，一般事件由区防汛指挥部负责指挥，较大事件由区委、区政府负责指挥，区住建（房管）等相关部门赴现场开展应急处置。市住建分指相关成员单位按照市住建分指主要领导指令，组成工作组赴现场指导区级应急处置工作，协调应急队伍、专家以及装备、物资等予以支援。

4.2.2当发生重大、特别重大在建工程、城镇房屋防汛突发事件时，按照《北京市防汛应急预案（2025年修订）》规定，在市委统一领导下，由市应急委、市防汛指挥部协调、指导、组织指挥应急处置工作。市住建分指主要领导、相关领导带领市住建分指相关成员单位组成工作组赴现场，按上级要求开展相关工作。

当启动群众临时安置工作时，市住房城乡建设委负责按照市委统一部署，落实好安抚安置组成员单位对应职责，市住房城乡建设委相关业务部门负责牵头开展以下工作：一是组织房屋安全鉴定机构，针对受灾区域的学校、宾馆、公共建筑等可以用于群众临时居住安置的建筑物开展结构安全鉴定。二是按照民政部门提供的群众安置需要，协调相关单位，统筹现有房源，指导相关区政府，按照就近安置的原则予以临时安置。三是根据工作需要和市领导指示，组织施工单位，在合理区域，搭建活动板房，提供群众临时安置房源。

4.3在建工程、城镇房屋防汛突发事件响应措施

发生在建工程、城镇房屋防汛突发事件后，属地和相关部门应立即采取相关响应措施（详见附件3）。

4.4信息报送

4.4.1防汛工作信息报送

市住房城乡建设委施工安全管理处、房屋安全和设备管理处、物业管理处、物业服务指导中心等业务部门负责收集掌握在建工程、城镇房屋、居住小区等领域防汛工作情况。市住房城乡建设委应急处负责牵头向市防汛办报送相关防汛工作信息。

强降雨开始后或启动四级应急响应时，各区住建（房管）部门等单位落实降雨应对情况“零报告”和“两小时一报”；强降雨开始后或启动三级及以上应急响应时，各区住建（房管）部门等单位落实降雨应对情况“零报告”和“一小时一报”；防汛应急响应结束后，各区住建（房管）部门等单位应及时上报降雨应对总结性报告。

4.4.2防汛突发事件信息报送

当防汛突发事件发生后，各区住建（房管）部门等相关单位应第一时间上报突发事件有关信息（信息报送联系电话：010-55598111、010-55598222、010-55597979），详细信息最迟不晚于事件发生后1小时报告，并及时续报事件发展趋势和处置进展情况。事件处置基本结束后报送事件综合情况。

5后期处置与恢复重建

在建工程、城镇房屋防汛突发事件的后期处置工作，在区政府领导下，由事件责任单位和区相关部门负责落实。主要包括：伤亡人员家属安抚、物资归还补充、抢险费用结算、事件原因调查、受损房屋评估及修缮重建等。

市住建分指各成员单位按照市委、市政府整体部署安排，推进受灾地区恢复重建工作。

6应急保障

6.1防汛应急力量建设

市住建分指各成员单位应建立相应的专（兼）职防汛抢险救援队伍。各相关单位以及施工、房管企业要结合“23·7”应对经验和工作实际，做好防汛物资、装备和应急通讯设备储备。各防汛抢险救援队伍要严格落实值班备勤制度、加强培训演练，确保遇突出情况能够迅速响应、快速出动。

6.2防汛应急力量调动

遇突出情况或市防指发布调度指令，需市住建分指调动防汛应急力量时，工程建设方面防汛应急物资及力量由市住房城乡建设委施工安全管理处负责落实；城镇房屋方面防汛应急物资及力量由市住房城乡建设委房屋安全和设备管理处负责落实。

6.3市级应急队伍调动报备

市住建分指各市级应急队伍（详见附件4）接到市防指等其他单位的调动指令后，要及时向市住建分指办公室报送《市级应急队伍出动报备单》（详见附件5）。

7预案管理

本预案由市住建分指办公室负责起草和解释。市住建分指各成员单位应当根据本预案，结合实际在汛前修订完善各自防汛应急预案。市国动办应于汛前向市住建分指办公室报送人防工事防汛应急预案。

市住建分指各成员单位以及施工、房管企业要结合工作实际和本单位防汛预案，定期开展防汛应急演练，原则上每年至少开展一次。通过演练，进一步检验预案，磨合指挥协调机制，提升防汛突发事件的处置能力。

本预案自发布之日起施行，《北京市住房和城乡建设防汛专项分指挥部防汛应急预案》（京建发〔2024〕141号）同时废止。

8附件

附件1住建系统防汛应急响应指令清单

附件2在建工程、城镇房屋防汛突发事件分级

附件3在建工程、城镇房屋防汛突发事件响应措施

附件4市住建分指市级应急队伍基本情况

附件5市级应急队伍出动报备单

附件1

住建系统防汛应急响应指令清单

| 级别 | 指令清单 |
| --- | --- |
| 暴雨蓝色预警或四级应急响应 | 1.涉山涉河及深基坑、高堆土工程停工；2.转移安置涉险人员；3.加强在建工程、居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查，向本级水务分指抄报内涝积水信息；4.做好防大风工作。 |
| 暴雨黄色预警或三级应急响应 | 1.在建工程停工（除暗挖结构施工、盾构掘进），加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；2.转移安置涉险人员；3.加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查；4.做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；5.做好防大风工作。 |
| 暴雨橙色预警或二级应急响应 | 1.在建工程停工，加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；2.转移安置涉险人员；3.视情关闭普通地下室；4.加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查和抢修准备；5.做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；6.做好防大风工作。 |
| 暴雨红色预警或一级应急响应 | 1.在建工程停工，加强深基坑、高堆土监测和在建工程巡查；2.转移安置涉险人员；3.视情关闭普通地下室；4.加强居住小区、危旧房屋、低洼院落巡查和房屋渗漏、倒塌抢修队伍及物资的准备工作；5.做好工程基坑、轨道工程和普通地下室防倒灌工作，及时处置积水内涝险情并向本级水务分指抄报；6.做好防大风工作；7.按要求落实群众临时安置工作。 |
| 自主响应 | 各在建工程、城镇房屋、普通地下室、低洼院落责任单位，遇极端强降雨天气，立即启动自主响应，在确保安全的前提下，第一时间转移安置涉险人员，并及时上报相关情况。 |

附件2

在建工程、城镇房屋防汛突发事件分级

一、具备下列条件之一者，为一般防汛突发事件：

强降雨导致城镇房屋倒塌造成500万元以下直接经济损失，3人以下死亡；强降雨导致在建工程浸泡造成在建工程100万元以上1000万元以下直接经济损失，3人以上10人以下重伤，3人以下死亡。

二、具备下列条件之一者，为较大防汛突发事件：

强降雨导致城镇房屋倒塌造成500万元以上1000万元以下直接经济损失，3人以上10人以下死亡；强降雨导致在建工程浸泡造成在建工程1000万元以上5000万元以下直接经济损失，10人以上50人以下重伤，3人以上10人以下死亡。

三、具备下列条件之一者，为重大防汛突发事件：

强降雨导致城镇房屋倒塌造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，10人以上30人以下死亡；强降雨导致在建工程浸泡造成在建工程5000万元以上1亿元以下直接经济损失，50人以上100人以下重伤，10人以上30人以下死亡。

四、具备下列条件之一者，为特别重大防汛突发事件：

强降雨导致城镇房屋造成5000万元以上直接经济损失，30人以上死亡；强降雨导致在建工程浸泡造成在建工程1亿元以上直接经济损失，100人以上重伤，30人以上死亡。

附件3

在建工程、城镇房屋防汛突发事件响应措施

一、属地政府调集抢险力量对涉险人员进行救援，并转移至安全区域，核实人员伤亡情况；切断水电气热等危险源，对危险区域进行隔离并加强监测，安排人员看护，维护好现场及周边秩序；对雨水倒灌、院落积水进行拦挡抽排，对漏雨房屋和毗邻危险房屋进行苫盖、临时支护加固或拆除；对施工现场积水区域进行抽排水，对危险区域进行支护、加固、回填；及时向市防指汇报险情灾情及应急处置情况。

二、市住房城乡建设委协调应急队伍、专家以及装备、物资等赶赴现场开展抢险救援工作。

三、消防救援部门及时开展涉险人员疏散和营救工作。

四、当险情超出应对能力时，及时向市防指请求中部战区联合参谋部、北京卫戍区、武警北京市总队等单位支援。

附件4

市住建分指市级应急队伍基本情况

（截至2025年4月）

| 队伍名称 | 北京城建集团抢险大队 |
| --- | --- |
| 队伍驻地 | 朝阳区王四营乡大柳树100号 |
| 队伍人数 | 60人 |
| 主要装备 | 铲车、吊车、挖掘机、大功率水泵、无人机等 |
| 值班电话 | 010-67360016 |

| 队伍名称 | 北京建工集团抢险大队 |
| --- | --- |
| 队伍驻地 | 丰台区宛平城地区永合庄12号院 |
| 队伍人数 | 40人 |
| 主要装备 | 铲车、吊车、挖掘机、大功率水泵、起重吊装护筒等 |
| 值班电话 | 010-51750840 |

| 队伍名称 | 中铁建设集团抢险大队 |
| --- | --- |
| 队伍驻地 | 丰台区张仪村路16号 |
| 队伍人数 | 38人 |
| 主要装备 | 铲车、吊车、挖掘机、大功率水泵等 |
| 值班电话 | 010-51885259 |

| 队伍名称 | 中建二局集团抢险大队 |
| --- | --- |
| 队伍驻地 | 通州区漷县镇觅子店鑫觅西三路18号 |
| 队伍人数 | 35人 |
| 主要装备 | 大功率水泵、生命探测仪、正压式呼吸机等 |
| 值班电话 | 010-89940943 |

| 队伍名称 | 中建建工集团抢险大队 |
| --- | --- |
| 队伍驻地 | 朝阳区青年路姚家园甲110号 |
| 队伍人数 | 30人 |
| 主要装备 | 吊车、破拆装备、生命探测仪等 |
| 值班电话 | 010-51136543 |

附件5

市级应急队伍出动报备单

20XX年XX号

市级队伍名称：

| 调动单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调动单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 市级队伍接到 调动指令时间 | 年 月 日 时 分 | 市级队伍 出动时间 | 年 月 日 时 分 |
| 出动人员情况 |  | 负责人姓名、电话 |  |
| 出动设备情况 | 名称： | 名称： | 名称： |
|  | 数量： | 数量： | 数量： |
| 出动物资情况 | 名称： | 名称： | 名称： |
|  | 数量： | 数量： | 数量： |
| 留守人员、设备、物资总体情况 |  |  |  |
| 市级队伍值班电话 |  |  |  |
| 报备时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

注：此表一式两份，一份报市住建分指办公室（传真：010-55597049），一份由市级队伍留存。市级队伍完成任务返回驻地后，应及时向市住建分指办公室报告（电话：010-55597979）。

（此件公开发布）

抄送：市防汛办。

北京市住房和城乡建设委员会办公室        2025年5月20日印发