附件

全装修方案设计评审表

|  | 项目名称： |  |  | 项目负责人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位： |  |  | 设计单位： |  |  |
| 序号 | 类别 | 主要评审内容或要求 |  |  | 审查方式 | 评审意见 |
| 1 | 一致性检查 | 通过规划设计方案审查的方案与装修方案、样板间一致 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 2 |  | 室内及电梯厅装修方案效果图与样板间一致，包括材质、颜色、成品效果等 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 3 |  | 查看非交房标准有无明显标识 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 4 | 功能性检查 | 室内净高符合规范要求 |  |  | 查看样板间 |  |
| 5 |  | 固定收纳和预留家具空间布置合理，符合日常生活习惯 |  |  | 查看样板间 |  |
| 6 |  | 检验门窗开启碰撞，空调、冰箱、洗衣机、热水器、壁挂炉、太阳能储水罐、强弱电箱等位置合理，不影响正常使用、无安全隐患 |  |  | 查看样板间 |  |
| 7 |  | 开关插座数量及布置符合日常生活需求、应避免实际使用时家具遮挡插座的现象 |  |  | 查看样板间 |  |
| 8 |  | 灯具位置与预留家具位置相匹配，照度和色温符合日常生活习惯 |  |  | 查看样板间 |  |
| 9 |  | 各配件（如暖气片、门吸、窗帘杆、浴帘杆等）安装位置合理，不影响使用 |  |  | 查看样板间 |  |
| 10 |  | 厨房、卫生间 | 空间净宽、操作台面有效长度符合规范要求 |  | 查看样板间 |  |
| 11 |  |  | 流程设计符合“洗切烧”流程 |  | 查看样板间 |  |
| 12 |  |  | 厨房设备、洁具及设备的设置齐全、合理，方便使用 |  | 查看样板间 |  |
| 13 |  |  | 管井尺度紧凑，与需求相匹配，检查口位置合理，外露管线不影响使用 |  | 查看样板间 |  |
| 14 |  |  | 橱柜、盥洗柜二次设计（高度、分隔）合理，方便使用 |  | 查看样板间 |  |
| 15 |  |  | 卫生间浴帘杆、毛巾杆、置物架、手纸盒等是否安装到位 |  | 查看样板间 |  |
| 16 | 功能性检查 | 阳台 | 阳台门、窗、保温做法，设置洗衣机阳台的防水、上下水处理 |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 17 |  | 储藏 | 室内设有储藏间，或设置了壁柜，厨房设置地柜和顶柜，卫生间设置盥洗柜和镜柜 |  | 查看样板间 |  |
| 18 | 构造工艺 | 外窗与内外装饰层的收口合理，不出现冷桥 |  |  | 查看图纸 |  |
| 19 |  | 墙、顶、地收口，阴阳角，勾缝处理合理，固定家具与踢脚线收口合理；检修口开口位置、方向及产品选用合理 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 20 |  | 家电设备（如电视、热水器、吸油烟机、燃气热水器、空调等）固定方式合理，管线布置合理 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 21 |  | 湿区找坡合理，排水顺畅；洗衣机上下水处理合理 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 22 |  | 燃气表、燃气管线安装安全、可靠，不挤占使用空间 |  |  | 查看样板间 |  |
| 23 | 部品材料选型 | 现场是否公示部品材料清单 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 24 |  | 部品材料的选型与造价标准、整体装修效果相匹配，符合质量要求、感官要求及日常生活习惯 |  |  | 查看图纸及样板间 |  |
| 25 |  | 暖气片、吸油烟机、水槽、洁具、龙头、地漏、插座等部品选型合理，符合生活需要 |  |  | 查看样板间 |  |
| 26 | 主观评价 | 整体感受 |  |  | 查看样板间 |  |

注：各类管线及检修口等应安装到位